05-506 LESZNOWOLA   ul. Poprzeczna 50
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72   fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

Lesznowola, dn. 14.04.2016r

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym remontem Stacji uzdatniania Wody w Mysiadle przy

ul. Geodetów 28D  zachodzi konieczność wykonania prac remontowo - budowlanych. Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zwraca się  z prośbą o składanie ofert cenowych na wykonanie robót wraz z materiałami. Zakres robót będzie obejmował:

- Uzupełnienie ubytków, zagruntowanie istniejącego betonu oraz położenie płytek lastrykowych o wym. 30x30x2,7 ( producent: np. Firma Zagórski – Terazzo, ul. Wierzbowa 10, Żuromin)  na zaprawie klejowej wraz z zafugowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Powierzchnia około 300 m2.

- Zabetonowanie części istniejących spustów odpływowych.

- Usunięcie dwóch otworów w posadce poprzez wybudowanie ścianki zasypanie gruzem i nadlanie betonem.

- Wymiana 116 sztuk płyt kanałowych, zbrojonych z lastrykobetonu, o wym. 159x48,5x12 cm, z chowanymi w płycie uchwytami, licowanych z wysokością płytek lastrykowych. Przewidywany nacisk na jedno koło pojazdu do 2 ton. Kolor nawierzchni będzie identyczny jak kolor płytek.

- Impregnacja, ochrona przed ewentualnym zabrudzeniem lastryka środkiem bezbarwnym – 424m2.

- Wymiana kątowników podtrzymujących pokrycie kanałów wody popłucznej na kątowniki cynkowane na gorąco lub ze stali nierdzewnej

- Naprawa kanału wody popłucznej, poprzez rozkucie i uszczelnienie

- Położenie tynku dekoracyjnego ( marmolit) na ściany o pow. około 30m2.

- Naprawa ubytków i malowanie pionowych powierzchni kanału.

- Malowanie hali.

- Wymiana pokrycia kanałów wody popłucznej wykonanego z blachy stalowej na kraty z żywicy poliestrowych licowanych z wysokością płytek lastrykowych (do ruchu pieszego), np. MSK-Żywice, Meiser Polska (kolor w uzgodnieniu z inwestorem) – pow. około 31m2.

Przed złożeniem oferty zainteresowany winien zapoznać się z modernizowanym obiektem. Na wizję lokalną należy wcześniej umówić się telefonicznie pod nr tel 22 757-94-32 wew. 15, lub. 504-012-051, osoba upoważniona do kontaktu to Kierownik ds. eksploatacji i usług P. Aleksander Minkwitz.

OFERTY PRZYJMUJEMY DO DNIA 22.04.2016r .

NIP: 1231200082     REGON: 142133018     KRS: 0000349630     kapitał zakładowy: 59 079 000 zł

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego