Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE – WYKAZ KLUCZOWYCH ELEMENTÓW

Przebudowa kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone 
z oczyszczalni ścieków w Zamieniu do rzeki Raszynki

1. ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Zamieniu do rzeki Raszynki” oświadczam, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuję wyspecyfikowane kluczowe elementy. Potwierdzam, że zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego SIWZ w tym dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz nie wnoszę do niego zastrzeżeń i zobowiązuję się do dostawy poszczególnych elementów o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry w nim określone. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych elementów zawarte w Wykazie Kluczowych Elementów mają charakter ostateczny i nie będą przeze mnie zastępowane innymi elementami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Do poszczególnych elementów należy dołączyć karty katalogowe oferowanych elementów, potwierdzające spełnienie wymaganych założeń, deklarację zgodności oraz aprobatę techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technice.

W przypadku jakichkolwiek niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisu technicznego oferowanych elementów, przy czym jeżeli Zamawiający uzna, że nie jest on zgodny z minimalnymi wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej może ofertę odrzucić

ELEMENT NR 1

Kolektor zrzutowy – Rura

Minimalne wymogi: wykonanie z materiału klasy PE HD 100 RC DN 400 x 36,3 mm, o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagacje pęknięć, skutki zarysowań. Rura dwuwarstwowa, przeznaczona do budowy sieci ciśnieniowych kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………….……………

Model	….…………………………………………………………………………………

ELEMENT NR 2

Połączenia rur – Kształtki PE

Minimalne wymogi: polietylen klasy PE HD 100 SDR 11. Łuki segmentowe - zgrzewanie metodą doczołową.

Kształtki elektrooporowe - możliwość zgrzewania w trybie automatycznym (dającym możliwość odczytu bezpośrednio po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej). Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy. Wskaźnik wypłynięcia (tzw. wypływka kontrolna) sygnalizująca wykonanie zgrzewu. Każda kształtka powinna posiadać oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia. Mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz. Kształtki doczołowe i segmentowe wykonane z materiału klasy PE 100 SDR 11 lub SDR 17.

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

ELEMENT NR 3

Połączenia rur – Armatura i kształtki żeliwne

Minimalne wymogi: Wykonanie – korpus z żeliwa sferoidalnego ( min GGG 40) malowanego farbą epoksydową (min 250μm) zgodnie z normą GSK lub równoważną

Przy czym wymaga się żeby:

- kształtki i armatura pochodziły od jednego producenta,

- zawory odpowietrzająco-napowietrzające zamontowane były w komorach (z armaturą odcinającą).

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

ELEMENT NR 4

Prefabrykaty betonowe

Minimalne wymogi: Wykonanie z betonu klasy C40/50, nasiąkliwości W10,  mrozoodporności F150, właz żeliwny klasy D400 o średnicy 600mm.

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

………………………………   dnia………….	                 …………………………………........

miejscowość				Podpis(y) i pieczątka(i) przedstawiciela(i