Załącznik nr 2 do SIWZ

**SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY**

Cenę oferty należy obliczyć jako iloczyn określonych poniżej ilości poszczególnych dostaw i usług oraz cen jednostkowych oferowanych przez Oferenta.

1. Dostawa / wymiana wodomierzy oraz dostawa / montaż nadajników radiowych

|  |  |
| --- | --- |
| Średnicawodomierza | Ilość dostarczonych / wymienionych wodomierzyoraz dostarczonych / zamontowanych nadajników radiowych \*) |
| w budynkach | w studniach | RAZEM |
| suchych | mokrych |
| DN 15 | 140 | 5 | 5 |  150 |
| DN 20 | 1290 | 15 | 5 | 1310 |
| DN 25 | 8 | 1 | 1 |  10 |
| DN 32 | 6 | 2 | 2 |  10 |
| DN 40 | 6 | 2 | 2 |  10 |
| DN 50 | 6 | 2 | 2 |  10 |
| RAZEM | 1456 | 27 |  17 | 1500 |

\*) dla każdej z określonych ilości należy uwzględnić:

1. wymianę zaworu kulowego w przypadku wymiany 10% wodomierzy,
2. wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w §5 ust.2 pkt 3 i załączniku nr 1 projektu Umowy określonego załącznikiem nr 1 do SIWZ, w przypadku wymiany 20% wodomierzy,
3. zastosowanie tzw. długiego toru w przypadku montażu 30% nadajników radiowych.
4. Sporządzenie 100 protokołów odczytu / plombowania wodomierza w przypadku nie dokonania wymiany wodomierza / instalacji nadajnika radiowego w związku z brakiem celowości lub możliwości realizacji tych czynności (w szczególności w przypadkach, o których mowa w pkt 1.4.2., 1.5.2., 3.1.4. i 3.2.5. załącznika nr 2 do Umowy).