Lesznowola, dnia 04.06.2014r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

dotyczące I etapu budowy SUW w Marysinie, gm. Lesznowola

- W związku z koniecznością wykonania rurociągów wychodzących poza nasyp około 1,5 mb, oraz wykonania przewodu kanalizacyjnego z włączeniem do odstojnika wód popłucznych, prosimy o uwzględnienie tych kosztów w kosztorysie ofertowym w osobnej rubryce nazwanej „ POZOSTAŁE KOSZTY”.

- Do zadań przyszłego wykonawcy nie należy dostawa i zamontowanie turbiny napowietrzającej i wentylatora wyciągowego w zbiorniku wody surowej.