## Arkusz1
załącznik Nr 2
materiał | ilość | jednostka | cena jednostkowa netto | wartość netto
Szafy według rysunku 4 szt | 1 | kpl
Wyłącznik NZMN2-4-A250 + NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC | 2 | szt
Cewka wyzwalacza wzrostowego NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC | 2 | szt.
Styczniki sieć / agregat z blokadą mechaniczną czteropolowe 250A LC1F2564P7+LADN22+LA9FJ970+LA9FH977 | 2 | szt
Miernik parametrów sieci ND 10-2.2.1.00.PO (lumel) | 1 | szt
sterownik ATL 600, zasialnie 12V DC | 1 | szt
Regulator mocy biernej Twelve MRM-12e/6 | 4 | szt
Przekładniki prądowe 150/5 fi 30, kl.0,2 przelotowy | 4 | szt
UPS 700W 230V | 6 | szt
RBK-0, 3 fazy | 5 | szt
gniazda bezpiecznikowe trójfazowe do BM-0 | 6 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 6A | 3 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 16A | 3 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 25A | 6 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 40A | 3 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 50A | 6 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 63A | 6 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 80A | 3 | szt
wkładki bezp. do RBK-0 100A | 2 | szt
Stycznik 12,5kVA, cewka 230V | 2 | szt
Stycznik 20kVA, cewka 230V | 2 | szt
Stycznik 25kVA, cewka 230V | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 5065 moc 1kvar, Un= 400V, suchy bez PCB, IP40, | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 5065 moc 1,5kvar, Un= 400V, suchy bez PCB,IP40, kształt: walec, wymiary podstawy: Ø60mm, wysokość: 145mm | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 5065 moc 2,5kvar, Un= 400V, suchy bez PCB, IP40, kształt: walec, wymiary podstawy: Ø60mm, wysokość: 145mm | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 5065 moc 5kvar, Un=400V, suchy bez PCB, IP40,kształt: walec, wymiary podstawy: Ø60mm, wysokość: 185mm | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 1053 moc 10kvar, Un=400V, suchy bez PCB, IP20,kształt: walec, wymiary podstawy: Ø90mm, wysokość: 205mm | 1 | szt
Kondensator mocy nn typ KNK 1053 moc 20kvar, Un=400V, suchy bez PCB, IP20,kształt: walec, wymiary podstawy: Ø116mm, wysokość: 205mm | 1 | szt
ochronnik przepięciowy trójfazowy + N SPBT12-280 | 1 | szt
wyłącznik termiczny PKZ (duży prąd zwarcia) 36A | 1 | szt
wyłącznik termiczny PKZ (duży prąd zwarcia) 26A | 1 | szt
wyłącznik termiczny PKZMO 25A | 6 | szt
styk górny do PKZMO NHI-E-11 | 8 | szt
Wyłącznik różnicowoprądowy 1f 40A, 30mA | 6 | szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy 3f 40A, 30mA | 7 | szt
Styk boczny do wyłącznika różnicowoprądowego Z-HK | 10 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-C2 | 12 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-C4 | 3 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-C6 | 9 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-C16 | 5 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-B6 | 1 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy CLS6-B10 | 2 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy trójfazowy CLS6-C40 | 1 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy trójfazowy CLS6-C6 | 1 | szt
wyłącznik nadmiarowoprądowy trójfazowy CLS6-B6 | 1 | szt
Styk boczny do wyłącznika nadmiarowoprądowego Z-AKH | 14 | szt
Gniazdo bezpiecznikowe na szynę 3f z rozłącznikiem | 3 | szt
Gniazdo bezpiecznikowe na szynę 1f z rozłącznikiem | 2 | szt
Bezpiecznik małogabarytowy 2A | 9 | szt
Bezpiecznik małogabarytowy 4A | 3 | szt
Bezpiecznik małogabarytowy 6A | 3 | szt
Bezpiecznik małogabarytowy 10A | 3 | szt
Stycznik 3f DILEEM-1-EA (230V AC) | 1 | szt
Stycznik 3f DILM 32-10-EA (230V AC) | 2 | szt
Stycznik 3f DILM 40 18,5 kW (230V AC) | 3 | szt
Stycznik 1f 25A, cewka 230V | 2 | szt
RTx410 | 2 | szt
CKF316 | 3 | szt
Przekaźnik R15 2013-23-5230-WT 3P 230V AC | 12 | szt
Przekaźnik R152013-23-5024-WT 3P 24V AC | 12 | szt
gniazd0 R-15 3P GZU11-01 2002634 | 24 | szt
Przekaźnik FINDER 24 V DC 46.61.9.024.0040 (jeden styk) | 60 | szt.
Przekaźnik FINDER 24 V DC (dwa styki) | 3 | szt
gniazdo do przekaźnika 46.097.01.97.01.0000 (jeden styk) | 60 | szt
gniazdo do przekaźnika dwa styki) | 3 | szt
moduł LED 99.02.9.024.99 | 63 | szt
wyrzutnik do przekaźnika | 63 | szt
przekaźnik zalania PZ828, montaż na szynę | 3 | szt
M22-WRK3 przełącznik 3-poł.bez podśw. 216872 | 3 | szt
M22-WRK3-W przełącznik 0-1 | 2 | szt
M22-A łącznik mocujący elem | 8 | szt
M22K10 styk zwierny | 12 | szt.
M22 styk rozwierny | 2 | szt.
M22 -IVS adapter do szyny | 5 | szt.
Gniazdo na szynę 230V | 3 | szt.
TH-35 1M szyna montażowa preforowana | 20 | szt.
kanał grzebieniowy szer.25xwys.60 | 2 | mb.
kanał grzebieniowy szer.40xwys.80 | 20 | mb.
kanał grzebieniowy szer.60xwys.80 | 8 | mb.
wężyk spiralny WSN 10 (czarny) E01WS-01010100400 | 1 | szt
wężyk spiralny WSN 18 (czarny) | 1 | szt
wężyk spiralny WSN 24 (czarny) | 1 | szt
skrzynka łączeniowa z zaciskami 120mm (5 szt) | 4 | szt
ZUG BM 120mm złączka szara | 6 | szt
ZUG BM 70mm złączka szara | 6 | szt
ZUG BM 35mm złączka szara | 6 | szt
ZUG BM 16mm złączka szara | 6 | szt
ZUG BM 10mm złączka szara | 6 | szt
ZUG BM 6mm złączka szara | 18 | szt
ZUG BM 4mm złączka szara | 30 | szt
ZUG BM 2,5mm złączka szara | 100 | szt
ZUG BM 4mm złączka szara piętrowa | 100 | szt
ZUG BM 35mm złączka niebieska | 2 | szt
ZUG BM 16mm złączka niebieska | 3 | szt
ZUG BM 10mm złączka niebieska | 5 | szt
ZUG BM 6mm złączka niebieska | 10 | szt
ZUG BM 4mm złączka niebieska | 20 | szt
ZUG BM 2,5mm złączka niebieska | 10 | szt
ZUG BM 2,5mm złączka czerwona | 20 | szt
ZUG BM 2,5mm złączka zielona | 20 | szt
płytka boczna do ZUG 16mm | 10 | szt
płytka boczna do ZUG 10mm | 20 | szt
płytka boczna do ZUG 6mm | 20 | szt
płytka boczna do ZUG 4mm | 20 | szt
płytka boczna do ZUG 4mm piętrowa | 10 | szt.
ZUG BM 120mm złączka żółtozielona z pazurem | 4 | szt.
ZUG BM 70mm złączka żółtozielona z pazurem | 2 | szt.
ZUG BM 35mm złączka żółtozielona z pazurem | 6 | szt
ZUG BM 16mm złączka żółtozielona z pazurem | 5 | szt
ZUG BM 10mm złączka żółtozielona z pazurem | 5 | szt
ZUG BM 6mm złączka żółtozielona z pazurem | 8 | szt
ZUG BM 4mm złączka żółtozielona z pazurem | 20 | szt
trzymacz do ZUG (ZSG) 2,5-70 43444 | 100 | szt
złączka bezp. 6,3A/230V5x20 4mm2 43445H | 18 | szt
bezpiecznik radiowy 160mA | 10 | szt
bezpiecznik radiowy 315mA | 10 | szt
bezpiecznik radiowy 500mA | 10 | szt
bezpiecznik radiowy 2A | 10 | szt
bezpiecznik radiowy 4A | 10 | szt
Lg 70mm czarny | 20 | mb
Lg 50mm czarny | 20 | mb
Lg 35mm czarny | 20 | mb
Lg 25mm czarny | 20 | mb
Lg 16mm czarny | 30 | mb
Lg 10mm czarny | 30 | mb
Lg 6mm czarny | 50 | mb
Lg 4mm czarny | 50 | mb
Lg 2,5mm czarny | 100 | mb
Lg 1,5mm czarny | 100 | mb
Lg 1mm czarny | 300 | mb
Lg 70mm niebieski | 5 | mb
Lg 35mm niebieski | 10 | mb
Lg 25mm niebieski | 10 | mb
Lg 16mm niebieski | 10 | mb
Lg 10mm niebieski | 20 | mb
Lg 6mm niebieski | 20 | mb
Lg 4mm niebieski | 20 | mb
Lg 2,5mm niebieski | 50 | mb
Lg 1,5mm niebieski | 100 | mb
Lg 1mm niebieski | 100 | mb
Lg 70mm żółtozielony | 10 | mb
Lg 35mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 25mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 16mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 10mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 6mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 4mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 2,5mm żółtozielony | 10 | mb
Lg 1,5mm żółtozielony | 20 | mb
Lg 1mm żółtozielony | 100 | szt
tulejka nieizolowana HI 0,75x8 100szt. | 3 | paczka
tulejka izolowana HI 0,75x8 100szt. | 5 | paczka
tulejka izolowana HI 2x0,75xL8 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 1x8 100szt. | 10 | paczka
tulejka izolowana HI 2x1xL8 100szt. | 10 | paczka
tulejka izolowana HI 1,5x8 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 2x1,5xL8 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 2,5x10 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 2x2,5xL10 100szt. | 1 | paczka
tulejka izolowana HI 4x10 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 2x4xL10 100szt. | 1 | paczka
tulejka izolowana HI 6x10 100szt. | 4 | paczka
tulejka izolowana HI 2x6xL10 100szt. | 2 | paczka
tulejka izolowana HI 10x10 100szt. | 1 | paczka
tulejka izolowana HI 2x10xL10 100szt. | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 1mm na śrubę fi 4 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 1mm na śrubę fi 5 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 2,5mm na śrubę fi 4 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 2,5mm na śrubę fi 5 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 6mm na śrubę fi 6 | 3 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 1mm na śrubę fi 4 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 1mm na śrubę fi 4 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 1mm na śrubę fi 4 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 2,5mm na śrubę fi 8 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 6mm na śrubę fi 8 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 10mm na śrubę fi 8 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania oczkowe 16mm na śrubę fi 8 | 1 | paczka
tulejki izolowane do prasowania żeńskie 1,5mm szerokość 3,2mm | 1 | paczka
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 1-10 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 11-20 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 21-30 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 31-40 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 41-50 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 51-60 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 61-70 | 1 | kpl.
oznacz. do ZUG z opisem 1kpl-20 oznaczników cyfry 71-80 | 1 | kpl.
cyfra 0 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 1 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 2 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 3 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 4 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 5 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 6 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 7 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 8 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
Cyfra 9 na przewód 2,5mm | 4 | kpl.
taśma 12mm czarno/biała DYMO ELEKTR.S0720530 | 1 | szt.
taśma 12mm czarno/przezroczysta DYMO ELEKTR. | 1 | szt.
taśma xx m czarno/przezroczysta DYMO ELEKTR. | 1 | szt.
taśma xx m czarno/przezroczysta DYMO ELEKTR. | 1 | szt.
Przekładniki prądowe 50/5 fi 30, kl.0,5 przelotowy | 2 | szt
Przetwornik pomiaru cos fi G2CU400V10AL10 firmy TELE | 2 | szt.
M22S-ST-X ramka bez szyldzi. | 10 | szt.
M22-XST szyldzi. | 10 | szt
M22-L-R lampka czerwona płaska | 1 | szt
M22-LED230-R opr. z żarówkąLED czerwona | 1 | szt.
M22 przycisk stop awaryjny | 1 | szt
ŁUK wyłącznik 0/1 16A jednofazowy | 1 | szt
Łuk przełącznik 1/0/2 25A dwufazowy montowany na szynę TH35 | 1 | szt
lampa LED z wyłącznikiem do oświetlenia szafy | 1 | szt
Opis do Zug płytki | 20 | szt
Zaciski na szynę ż/z 7otworów | 6 | szt
Zaciski na szynę N 7otworów | 6 | szt
Koszulka 35x15 czarna z klejem | 2 | szt
Koszulka 22x6 czarna z klejem | 5 | szt
Koszulka 19 niebieska z klejem | 2 | szt
Koszulka 19 ż/z z klejem | 2 | szt
Koszulka 6x2 czarna z klejem | 6 | szt
izolacja kolorowa (10 szt.) | 1 | paczka
Szyna łączeniowa do S 3f | 1 | szt.
Szyna łączeniowa do S 1f | 1 | szt
Trafo 320W 24V | 1 | szt
paski zaciskowe czarne 300x3,6 | 10 | paczka
paski zaciskowe czarne 200x3,2 | 4 | paczka
paski zaciskowe czarne 120x1,8 | 5 | paczka
zasilacz impulsowy KSR 120 18924-9993 230V/24VDC (5A) | 1 | szt.
ogranicznik przepięć DEHN rail M 2P 255FM 2bieg.230V | 1 | szt.
filtr sieciowy 10A DEHN 912254 | 1 | szt.
Koryta kablowe BAKS 50mm (KGJ/KCJ50H/3; nr kat. 150605) | 18 | mb.
Koryta kablowe BAKS 100mm (KGJ100H50/3; nr kat. 157910) | 45 | mb.
Koryta kablowe BAKS 300mm (KGJ300H50/3; nr kat. 157930) | 3 | mb.
kolano BAKS 100 (KKPJ100H50 nr kat. 150214) | 2 | szt.
kolano BAKS 100 (LUP100H50 nr kat. 156814) | 1 | szt.
trójnik BAKS 100 (TRBJ100H50 nr kat. 155601) | 1 | szt.
wysięgnik wzmocniony BAKS 200 (WW200 nr kat. 710420) | 40 | szt.
pokrywa koryta BAKS 50 | 18 | mb.
pokrywa koryta BAKS 100 | 6 | mb.
pokrywa koryta BAKS 300 | 3 | mb.
śruby SGK6x12 (nr kat. 651141) | 100 | szt.
wspornik sufitowy WPCW/WPCO1500 | 1 | szt.
YKY5x35mm | 35 | mb.
YDY 5x6mm | 35 | mb.
YDY 5x4mm | 100 | mb.
YKY5x2,5mm | 100 | mb.
YDY5x2,5mm | 100 | mb.
LIYCY 2x1,5mm 300V (w ekranie) | 100 | mb.
OMY (HO3VV-F) 3x0,75mm | 1600 | mb.
bednarka 25x3 | 50 | mb
uchwyt do bednarki | 50 | szt.
1-stopień - 3-fazowy,400V 1 kvar(3x6,64uF
2-stopień - 3-fazowy,400V 1,5kvar(3x9,9 uF)
3-stopień - 3-fazowy,440V 2,5 kvar(3x16,6 uF)
4-stopień - 1-fazowy, 440V 5 kvar(3x33,2 uF)
5-stopień - 1-fazowy,440V 10 kvar(3x66,3uF)
5-stopień - 1-fazowy,440V 10 kvar(3x66,3uF)
6-stopień - 1-fazowy,440 V 20kvar(3x132,6uF)