#### Załącznik nr 2 do SWZ

#### Oferta Dostawcy

**ZAMAWIAJĄCY:**

Lesznowolskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;

ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

**OFERENT:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Oferenta | Adres Oferenta |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

* + 1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag.
    2. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ,( wyjaśnień do SWZ oraz jej ewentualną modyfikacją).
    3. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty dostawy zamówień do magazynu Zamawiającego ( Mysiadło ul. Przedsiębiorców 9) lub do siedziby Zamawiającego ( Lesznowola ul. Poprzeczna 50).
    4. Oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.
    5. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z poniższym formularzem ofertowym.

**WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH WYCENIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ wodomierza | DN (mm) | Ilość szacowana | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Powogaz Smart + ( Klasa R160 i R 100) oraz opcjonalnie wodomierz  Ultrimis ( Klas R250 i R 400) | 15 | 500 |  |  |
| 20 | 2500 |  |  |
| 2 | Powogaz Master + i  Ultrimis ( Klas R250 i R 400)  **Ultrimis ( Klas R250 i R 400) z podwójnym radiem WM-Bus/LoRaWAN (zakup rozważany)** | 25 | 25 |  |  |
| 32 | 20 |  |  |
| 40 | 20 |  |  |
| 50 | 15 |  |  |
| 3 | MWN Nubis | 50 | 15 |  |  |
| 65 | 1 |  |  |
| 80 | 15 |  |  |
| 100 | 1 |  |  |
| 4 | Powogaz Smart hermetyczny indukcyjny IP68 | 20 | 30 |  |  |
| 5 | Nadajnik NAXOM z powiększoną baterią |  | 5500 |  |  |
| 6 | Nakładka radiowa AT16-2A |  |  |  |
| 7 | Nakładka indukcyjna NA1 IP 68 |  | 200 |  |  |
| 8 | Nakładka AT 04 hermetyczna IP 68, nadajnik NK |  | 40 |  |  |
| 9 | Powogaz sprzężony z nakładką radiową 2" L=30 | 50/30 | 15 |  |  |
| 10 | Wodomierz 2" ultradźwiękowy | 50 | 10 |  |  |
| 11 | Powogaz sprzężony z nakładką radiową 3" L=30 | 80/30 | 10 |  |  |
| 12 | Wodomierz 3" ultradźwiękowy | 80 | 3 |  |  |

* poz 5 i 6 – ilość szacowana ogółem

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ………… zł netto(słownie:……..) plus 23% podatku VAT …….. zł (słownie……..) , łącznie kwota brutto ……………zł ( słownie:……….).

***Nie należy sumować pozycji z zapisem zakup rozważany.***

* + 1. Załączony do Specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
    2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu **/** jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
    3. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji **/** wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie  (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:**

…………………………………………………………………………………………………..

**W związku z powyższym, załączam następujące dowody wykazujące,   
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:**

…………………………………………………………………………………………………..

**Data i Podpis(y):**